PHIẾU KIỂM TRA HỒ SƠ CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN

Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình / công trình (Điều 24)

Ngày kiểm tra: 21/10/2026 · Căn cứ: NĐ 207/2026 · File: TT09.pdf

🔴 KẾT LUẬN: CHƯA ĐỦ – còn mục cốt lõi chưa có trong danh mục, cần bổ sung trước khi trình ký. Mục bắt buộc đã có trong danh mục: 11/26 (42%) · Dòng hồ sơ chi tiết: 68 · Có mã VPĐT: 100% · Số mã HS: 5 (gom nhiều mục: 1) · Khoảng thời gian hồ sơ: 20/12/2018 – 15/07/2025

| 11/26 | 100% | 1 | 10 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mục bắt buộc có | Dòng có mã VPĐT | 🔴 Phải xử lý | 🟠 Nên xử lý | 🔵 Lưu ý |

1. THÔNG TIN CHUNG CỦA BỘ HỒ SƠ

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Tên tài liệu | DANH MỤC HỒ SƠ HOÀN THÀNH HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH |
| Dự án | ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH KẾT CẤU HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP YÊN PHONG II-C, HUYỆN YÊN PHONG, TỈNH BẮC NINH |
| Hạng mục | CÂY XANH BÓNG MÁT GIAI ĐOẠN 1 |
| Địa điểm | KHU CÔNG NGHIỆP YÊN PHONG IIC, HUYỆN YÊN PHONG, TỈNH BẮC NINH |
| Chủ đầu tư | BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐTXD - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP |
| Tư vấn giám sát | CÔNG TY CỔ PHẦN TEXO TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ |
| Nhà thầu thi công | CÔNG TY XÂY DỰNG VIGLACERA |
| Loại nghiệm thu | Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình / công trình (Điều 24) |
| Vai trò nhà thầu | Tổng thầu / thầu chính thi công (kiểm tra kỹ pháp lý dự án) |
| Dạng tài liệu nhận diện | Danh mục hồ sơ |

2. ĐỐI CHIẾU VỚI DANH MỤC HỒ SƠ HOÀN THÀNH (PHỤ LỤC VII)

Yêu cầu: B – phải có hoặc phải nêu căn cứ · Đ – đối chiếu nếu có · Hình thức: VB – văn bản có số/ngày, PD – phải có văn bản phê duyệt/chấp thuận, Quyển – tập hồ sơ, danh mục chỉ là mục lục.

I. HỒ SƠ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ HỢP ĐỒNG

| Mục | Thành phần hồ sơ | YC | Hình thức | Tìm thấy | Mã VPĐT | Kết luận |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I.1 | Chủ trương đầu tư, BC nghiên cứu tiền khả thi (CĐT lưu) | B | VB | — | — | 🟠 Chưa thấy – nếu không có phải ghi rõ “Không có” |
| I.2 | QĐ phê duyệt dự án, BCNCKT / BCKTKT (CĐT lưu) | B | VB | 1 dòng · 1 có số/ngày | HS.2025.3010 | 🟢 Có |
| I.3 | Nhiệm vụ thiết kế, thẩm định dự án, TKCS (CĐT lưu) | B | PD | — | — | 🟠 Chưa thấy trong danh mục |
| I.4 | Phương án đền bù GPMB, tái định cư (CĐT lưu) | Đ | PD | — | — | 🔵 Không thấy (đối chiếu nếu có) |
| I.5 | Thỏa thuận quy hoạch, đấu nối, ĐTM, an toàn (CĐT lưu) | B | VB | 3 dòng · 3 có số/ngày | HS.2025.3010 | 🟢 Có |
| I.6 | Giao đất, cho thuê đất (CĐT lưu) | B | VB | — | — | 🟠 Chưa thấy trong danh mục |
| I.7 | Giấy phép xây dựng (CĐT lưu) | B | VB | — | — | 🟠 Chưa thấy trong danh mục |
| I.8 | Lựa chọn nhà thầu, hợp đồng CĐT – nhà thầu | B | VB | 2 dòng · 1 có số/ngày | HS.2025.3010 | 🟢 Có |
| I.9 | Năng lực nhà thầu | B | Quyển | 17 dòng · 6 có số/ngày | HS.2025.3010 | 🟢 Có |
| I.10 | Hồ sơ khác giai đoạn chuẩn bị đầu tư (CĐT lưu) | Đ | Quyển | — | — | 🔵 Không thấy (đối chiếu nếu có) |

II. HỒ SƠ KHẢO SÁT XÂY DỰNG, THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

| Mục | Thành phần hồ sơ | YC | Hình thức | Tìm thấy | Mã VPĐT | Kết luận |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II.1 | Nhiệm vụ, phương án, báo cáo khảo sát (CĐT lưu) | B | Quyển | — | — | 🟠 Chưa thấy trong danh mục |
| II.2 | Phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát (CĐT lưu) | B | PD | — | — | 🟠 Chưa thấy trong danh mục |
| II.3 | Thẩm tra, thẩm định, QĐ phê duyệt thiết kế + danh mục bản vẽ, chỉ dẫn kỹ thuật | B | PD | 1 dòng · 1 có số/ngày | HS.2025.3010 | 🟢 Có |
| II.4 | Thông báo chấp thuận nghiệm thu thiết kế (CĐT lưu) | Đ | VB | — | — | 🔵 Không thấy (đối chiếu nếu có) |
| II.5 | Hồ sơ khác giai đoạn khảo sát, thiết kế (CĐT lưu) | Đ | Quyển | — | — | 🔵 Không thấy (đối chiếu nếu có) |

III. HỒ SƠ QUẢN LÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

| Mục | Thành phần hồ sơ | YC | Hình thức | Tìm thấy | Mã VPĐT | Kết luận |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III.1 | Danh mục thay đổi thiết kế + văn bản phê duyệt | B | PD | — | — | 🟠 Chưa thấy trong danh mục |
| III.2 | Bản vẽ hoàn công (có danh mục bản vẽ) | B | Quyển | 5 dòng · 4 có số/ngày | HS.2025.3013 | 🟢 Có |
| III.3 | Kế hoạch, biện pháp kiểm soát chất lượng | B | PD | 4 dòng · 1 có số/ngày | HS.2025.3010 | 🟢 Có |
| III.4 | Xuất xứ, hợp quy, hợp chuẩn vật liệu – sản phẩm | B | Quyển | 6 dòng · 3 có số/ngày | HS.2025.3010, HS.2025.3011 | 🟢 Có |
| III.5 | Kết quả quan trắc, đo đạc, thí nghiệm | B | Quyển | — | — | 🟠 Chưa thấy trong danh mục |
| III.6 | Biên bản nghiệm thu công việc, bộ phận, giai đoạn | B | Quyển | 34 dòng · 30 có số/ngày | HS.2025.3011 | 🟢 Có |
| III.7 | Thí nghiệm đối chứng, kiểm định, thử tải | Đ | Quyển | — | — | 🔵 Không thấy (đối chiếu nếu có) |
| III.8 | Hồ sơ QLCL thiết bị lắp đặt | B | Quyển | — | — | 🟠 Chưa thấy trong danh mục |
| III.9 | Quy trình vận hành, quy trình bảo trì | B | PD | — | — | 🟠 Chưa thấy trong danh mục |
| III.10a | Di dân lòng hồ, di tích lịch sử – văn hóa (CĐT lưu) | Đ | VB | — | — | 🔵 Không thấy (đối chiếu nếu có) |
| III.10b | PCCC: nghiệm thu hệ thống / văn bản của cơ quan có thẩm quyền | B | VB | — | — | 🟠 Chưa thấy – nếu không có phải ghi rõ “Không có” |
| III.10c | Chấp thuận về an toàn môi trường (CĐT lưu) | B | VB | — | — | 🟠 Chưa thấy – nếu không có phải ghi rõ “Không có” |
| III.10d | An toàn lao động, an toàn vận hành thiết bị (kiểm định) | B | VB | — | — | 🟠 Chưa thấy – nếu không có phải ghi rõ “Không có” |
| III.10đ | Thực hiện giấy phép xây dựng (CĐT lưu) | Đ | VB | — | — | 🔵 Không thấy (đối chiếu nếu có) |
| III.10e | Cho phép đấu nối hạ tầng kỹ thuật (CĐT lưu) | B | VB | — | — | 🟠 Chưa thấy – nếu không có phải ghi rõ “Không có” |
| III.10g | Hoàn thành hạ tầng kỹ thuật theo kế hoạch dự án (CĐT lưu) | Đ | VB | — | — | 🔵 Không thấy (đối chiếu nếu có) |
| III.10h | Văn bản khác theo pháp luật chuyên ngành (CĐT lưu) | Đ | VB | — | — | 🔵 Không thấy (đối chiếu nếu có) |
| III.11 | Hồ sơ giải quyết sự cố | Đ | Quyển | — | — | 🔵 Không thấy (đối chiếu nếu có) |
| III.12 | Phụ lục tồn tại cần khắc phục | Đ | VB | — | — | 🔵 Không thấy (đối chiếu nếu có) |
| III.13 | Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục / công trình | B | VB | 1 dòng · 0 có số/ngày | — | 🟠 Có – chưa ghi số/ngày văn bản · chưa đăng tải / chưa thể hiện mã VPĐT |
| III.14 | Thông báo của cơ quan có thẩm quyền (khoản 4 Điều 57 Luật XD 135/2025) (CĐT lưu) | Đ | VB | — | — | 🔵 Không thấy (đối chiếu nếu có) |
| III.15 | Hồ sơ kiểm tra công tác nghiệm thu (CĐT lưu) | Đ | Quyển | — | — | 🔵 Không thấy (đối chiếu nếu có) |
| III.16 | Hồ sơ khác giai đoạn thi công và nghiệm thu | Đ | Quyển | 4 dòng · 2 có số/ngày | HS.2025.3010 | 🟢 Có |

T. KIỂM TRA BỔ SUNG CỦA PHÒNG KỸ THUẬT (ngoài PL VII)

| Mục | Thành phần hồ sơ | YC | Hình thức | Tìm thấy | Mã VPĐT | Kết luận |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T.1 | Báo cáo hoàn thành công tác giám sát (Phụ lục IVb) | B | VB | — | — | 🔴 Chưa thấy trong danh mục |
| T.2 | Báo cáo hoàn thành của nhà thầu thi công | Đ | VB | 1 dòng · 0 có số/ngày | HS.2025.3034 | 🟢 Có |
| T.3 | Nhật ký thi công xây dựng | B | Quyển | 1 dòng · 0 có số/ngày | HS.2025.3012 | 🟢 Có |

3. PHÁT HIỆN VÀ ĐỀ XUẤT

| # | Mức độ | Phát hiện | Đề xuất |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 🔴 Phải xử lý | Mục T.1 – Báo cáo hoàn thành công tác giám sát (Phụ lục IVb): chưa thấy trong danh mục Báo cáo hoàn thành công tác giám sát thi công gói thầu/giai đoạn/hạng mục/công trình của TVGS (Phụ lục IVb NĐ 207). | Bổ sung báo cáo hoàn thành công tác giám sát của TVGS theo Phụ lục IVb NĐ 207. |
| 2 | 🟠 Nên xử lý | Mục I.7 – Giấy phép xây dựng: chưa thấy trong danh mục Giấy phép xây dựng, trừ trường hợp được miễn. | Bổ sung số, ngày Giấy phép xây dựng; nếu được miễn phép thì ghi rõ miễn theo trường hợp nào và dẫn tài liệu thể hiện việc miễn. |
| 3 | 🟠 Nên xử lý | Mục III.1 – Danh mục thay đổi thiết kế + văn bản phê duyệt: chưa thấy trong danh mục Danh mục các thay đổi thiết kế trong quá trình thi công và các văn bản thẩm định, phê duyệt của cấp có thẩm quyền. | Có thay đổi thiết kế trong thi công không? Nếu không có, danh mục phải ghi rõ 'Không có thay đổi'. |
| 4 | 🟠 Nên xử lý | Mục III.5 – Kết quả quan trắc, đo đạc, thí nghiệm: chưa thấy trong danh mục Các kết quả quan trắc (nếu có), đo đạc, thí nghiệm trong quá trình thi công. Danh mục có các dòng 'Hồ sơ chất lượng …' – thành phần này có thể nằm bên trong nhưng danh mục không thể hiện được; cần danh mục con của từng quyển. | Bổ sung danh mục kết quả thí nghiệm (số phiếu, ngày, đơn vị thí nghiệm) và đối chiếu với thiết kế. |
| 5 | 🟠 Nên xử lý | Mục III.8 – Hồ sơ QLCL thiết bị lắp đặt: chưa thấy trong danh mục Hồ sơ quản lý chất lượng của thiết bị lắp đặt vào công trình. | Hạng mục có thiết bị lắp đặt không? Nếu có, bổ sung hồ sơ QLCL thiết bị (CO/CQ, chạy thử). |
| 6 | 🟠 Nên xử lý | Mục III.9 – Quy trình vận hành, quy trình bảo trì: chưa thấy trong danh mục Quy trình vận hành, khai thác công trình (nếu có); quy trình bảo trì công trình. | Quy trình bảo trì, quy trình vận hành do bên nào lập (thiết kế / nhà thầu cung cấp – lắp đặt thiết bị)? Đề nghị bổ sung hoặc cho biết nơi lưu. |
| 7 | 🟠 Nên xử lý | Mục III.10b – PCCC: nghiệm thu hệ thống / văn bản của cơ quan có thẩm quyền: chưa thấy – nếu không có phải ghi rõ “không có” Văn bản thỏa thuận, chấp thuận, xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về an toàn phòng cháy, chữa cháy. | Đã có biên bản nghiệm thu (nội bộ) hệ thống PCCC trước khi đưa công trình vào sử dụng chưa? Có văn bản của cơ quan có thẩm quyền về PCCC (nếu thuộc diện) không? |
| 8 | 🟠 Nên xử lý | 4 mục hồ sơ pháp lý dự án (do Chủ đầu tư lập, lưu) chưa được dẫn trong danh mục I.3 Nhiệm vụ thiết kế, thẩm định dự án, TKCS · I.6 Giao đất, cho thuê đất · II.1 Nhiệm vụ, phương án, báo cáo khảo sát · II.2 Phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát. Danh mục hoàn thành hạng mục/gói thầu không cần kèm bản gốc nhưng nên dẫn số hiệu văn bản để người đọc biết căn cứ. | Dẫn số, ngày các văn bản pháp lý dự án (hoặc ghi 'CĐT lưu tại …'); mục không phát sinh ghi 'Không có'. |
| 9 | 🟠 Nên xử lý | 4 mục ghi “(nếu có)” trong PL VII chưa thấy và chưa ghi rõ “Không có” I.1 Chủ trương đầu tư, BC nghiên cứu tiền khả thi · III.10c Chấp thuận về an toàn môi trường · III.10d An toàn lao động, an toàn vận hành thiết bị (kiểm định) · III.10e Cho phép đấu nối hạ tầng kỹ thuật | Với mục không phát sinh, ghi dòng 'Không có' để chứng minh đã xem xét đủ danh mục. |
| 10 | 🟠 Nên xử lý | Mục III.13 – Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục / công trình: chưa ghi số/ngày văn bản 1 dòng thuộc mục này (dòng 84). Yêu cầu hình thức: Văn bản có số/ngày. | Bổ sung biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục/công trình (đủ thành phần ký theo Điều 24.6). |
| 11 | 🟠 Nên xử lý | Mã HS.2025.3010 gom 37 dòng thuộc 8 mục PL VII khác nhau Các mục: III.4, I.2, II.3, I.5, III.3, I.9, I.8, III.16. Một file nén chung khiến người tra cứu phải tải về và mở toàn bộ mới tìm được tài liệu cần. | Tách hồ sơ theo từng mục PL VII (mỗi mục ít nhất một mã HS riêng). |
| 12 | 🔵 Lưu ý | Mã HS.2025.3011 dùng chung cho 3 dòng nội dung khác nhau Hồ sơ nghiệm thu (Kèm theo danh mục hồ sơ quản lý chất lượng) · Nghiệm thu công việc xây dựng · Nghiệm thu vật liệu đầu vào | Kiểm tra lại: có thể nhầm mã hoặc nên tách hồ sơ. |
| 13 | 🔵 Lưu ý | Tài liệu muộn nhất ghi ngày 15/07/2025 (trước 01/7/2026) Nếu nghiệm thu diễn ra trước 01/7/2026 thì căn cứ là NĐ 06/2021 (Phụ lục VIb). Nhập ngày nghiệm thu để công cụ chấm đúng nghị định. |  |
| 14 | 🔵 Lưu ý | Danh mục chưa có cột tình trạng (bản gốc / bản sao / bản điện tử) Điều 28.4 NĐ 207: hồ sơ hoàn thành lưu bằng bản gốc và bản sao điện tử. | Thêm cột 'Tình trạng' và 'Số trang/Quyển số' để người nhận biết hồ sơ nằm ở đâu. |

4. BẢN ĐỒ MÃ HỒ SƠ TRÊN VPĐT

Mỗi mã HS trên VPĐT nên tương ứng một thành phần hồ sơ (một mục PL VII). Mã gom nhiều mục cho thấy hồ sơ đang được nén chung, người tra cứu phải tải về toàn bộ mới tìm được tài liệu.

| Mã HS | Số dòng | Mục PL VII | Nội dung | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HS.2025.3034 | 1 | T.2 | Báo cáo hoàn thành hạng mục công trình | 🟢 Rõ |
| HS.2025.3010 | 37 | I.2, I.5, I.8, I.9, II.3, III.16, III.3, III.4 | Các quyết định phê duyệt; Hợp đồng kinh tế giữa chủ đầu tư và đơn vị thi công; Hồ sơ pháp lý nhà thầu: Công ty Xây dựng Viglacera; Biên bản bàn giao mốc tọa độ, cao độ; mặt bằng hi | 🟠 Gom nhiều mục |
| HS.2025.3011 | 37 | III.4, III.6 | Hồ sơ nghiệm thu (Kèm theo danh mục hồ sơ quản lý chất lượng); Nghiệm thu vật liệu đầu vào; Nghiệm thu công việc xây dựng | 🟢 Rõ |
| HS.2025.3013 | 5 | III.2 | Bản vẽ hoàn công quyết toán | 🟢 Rõ |
| HS.2025.3012 | 1 | T.3 | Nhật ký thi công quyết toán | 🟢 Rõ |

5. CÂU HỎI KIỂM TRA THEO TỪNG MỤC

Các câu hỏi người kiểm tra cần đặt ra khi mở từng quyển hồ sơ – danh mục chỉ cho biết hồ sơ có hay chưa, nội dung phải xác minh trên tài liệu.

| Mục | Thành phần | Câu hỏi kiểm tra | Hiện trạng |
| --- | --- | --- | --- |
| Phần I | HỒ SƠ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ HỢP ĐỒNG | – Nhà thầu đang nghiệm thu là tổng thầu / thầu chính hay thầu phụ? Hồ sơ pháp lý dự án và pháp lý nhà thầu cần kiểm tra kỹ khi là nhà thầu lớn, tổng thầu hoặc thầu chính thi công. |  |
| I.1 | Chủ trương đầu tư, BC nghiên cứu tiền khả thi | – Chủ trương đầu tư đã đủ để xác minh cấp công trình và pháp lý dự án chưa? | 🟠 Nên xử lý |
| I.3 | Nhiệm vụ thiết kế, thẩm định dự án, TKCS | – Nhiệm vụ thiết kế, văn bản thẩm định dự án / thiết kế cơ sở có khớp với hồ sơ thiết kế đang thi công không? | 🟠 Nên xử lý |
| I.5 | Thỏa thuận quy hoạch, đấu nối, ĐTM, an toàn | – Với công trình giao thông, công trình lớn ảnh hưởng tới cộng đồng: đã có các văn bản về quy hoạch, đấu nối, ĐTM, an toàn giao thông, an toàn công trình lân cận chưa? | 🟢 Đạt |
| I.7 | Giấy phép xây dựng | – Có Giấy phép xây dựng không? Nếu được miễn thì miễn theo trường hợp nào, có tài liệu thể hiện không? | 🟠 Nên xử lý |
| I.8 | Lựa chọn nhà thầu, hợp đồng CĐT – nhà thầu | – Hợp đồng trong danh mục là hợp đồng thầu chính hay thầu phụ? Nếu chỉ có hợp đồng thầu phụ, đề nghị bổ sung hợp đồng tổng thầu / hợp đồng thầu chính với chủ đầu tư. | 🟢 Đạt |
| I.9 | Năng lực nhà thầu | – Đã có tối thiểu: hồ sơ năng lực (kinh nghiệm đã thực hiện), sơ đồ tổ chức, sơ đồ nhân sự, danh sách máy móc thiết bị chưa? – Năng lực tài chính của nhà thầu có bảo đảm cho phần việc được giao không? | 🟢 Đạt |
| II.1 | Nhiệm vụ, phương án, báo cáo khảo sát | – (Gói tư vấn khảo sát / giám sát khảo sát) Nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát đã được CĐT phê duyệt chưa? | 🟠 Nên xử lý |
| II.2 | Phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát | – Báo cáo kết quả khảo sát đã được chủ đầu tư phê duyệt (chấp thuận) chưa, bằng văn bản nào? | 🟠 Nên xử lý |
| II.3 | Thẩm tra, thẩm định, QĐ phê duyệt thiết kế + danh mục bản vẽ, chỉ dẫn kỹ thuật | – Thiết kế triển khai đã qua đủ các bước thẩm tra, thẩm định, phê duyệt chưa? Có danh mục bản vẽ và chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo không? | 🟢 Đạt |
| II.4 | Thông báo chấp thuận nghiệm thu thiết kế | – Đã có văn bản chấp thuận nghiệm thu thiết kế chưa? | 🔵 Lưu ý |
| Phần III | HỒ SƠ QUẢN LÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH | – Phần quản lý thi công là trọng tâm: đánh giá kỹ hồ sơ chất lượng, công nghệ thi công và thiết bị của hạng mục. |  |
| III.1 | Danh mục thay đổi thiết kế + văn bản phê duyệt | – Thay đổi thiết kế (nếu có) đã có văn bản thẩm định, phê duyệt chưa? Hồ sơ đã đăng tải VPĐT chưa, mã HS là bao nhiêu? | 🟠 Nên xử lý |
| III.8 | Hồ sơ QLCL thiết bị lắp đặt | – Đã có hồ sơ lắp đặt thiết bị, biên bản chạy thử đơn động, chạy thử liên động chưa? | 🟠 Nên xử lý |
| III.9 | Quy trình vận hành, quy trình bảo trì | – Quy trình vận hành, quy trình bảo trì do bên thiết kế lập hay nhà thầu cung cấp – lắp đặt thiết bị lập? Đã bàn giao cho CĐT chưa? | 🟠 Nên xử lý |
| III.10b | PCCC: nghiệm thu hệ thống / văn bản của cơ quan có thẩm quyền | – Đã có biên bản nghiệm thu nội bộ hệ thống PCCC trước khi đưa công trình vào sử dụng chưa? | 🟠 Nên xử lý |
| III.10g | Hoàn thành hạ tầng kỹ thuật theo kế hoạch dự án | – (Dự án nhà ở để bán) Đã hoàn thành phần móng / hạ tầng kỹ thuật theo điều kiện được phép bán hàng chưa, có văn bản xác nhận chưa? | 🔵 Lưu ý |
| III.12 | Phụ lục tồn tại cần khắc phục | – Khi nghiệm thu còn phần việc phải sửa chữa, khắc phục không? Nếu có, đã có biên bản xác nhận tồn tại và tài liệu chứng minh đã khắc phục chưa? | 🔵 Lưu ý |
| III.13 | Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục / công trình | – Biên bản nghiệm thu hoàn thành đã theo đúng nội dung Điều 24.5 NĐ 207 chưa: có thời điểm tính bảo hành, thời gian bảo hành, đánh giá sự phù hợp về PCCC chưa? | 🟠 Nên xử lý |

6. ĐỀ NGHỊ ĐOÀN TƯ VẤN LÀM RÕ / BỔ SUNG

1. Bổ sung báo cáo hoàn thành công tác giám sát của TVGS theo Phụ lục IVb NĐ 207.

2. Bổ sung số, ngày Giấy phép xây dựng; nếu được miễn phép thì ghi rõ miễn theo trường hợp nào và dẫn tài liệu thể hiện việc miễn.

3. Có thay đổi thiết kế trong thi công không? Nếu không có, danh mục phải ghi rõ 'Không có thay đổi'.

4. Bổ sung danh mục kết quả thí nghiệm (số phiếu, ngày, đơn vị thí nghiệm) và đối chiếu với thiết kế.

5. Hạng mục có thiết bị lắp đặt không? Nếu có, bổ sung hồ sơ QLCL thiết bị (CO/CQ, chạy thử).

6. Quy trình bảo trì, quy trình vận hành do bên nào lập (thiết kế / nhà thầu cung cấp – lắp đặt thiết bị)? Đề nghị bổ sung hoặc cho biết nơi lưu.

7. Đã có biên bản nghiệm thu (nội bộ) hệ thống PCCC trước khi đưa công trình vào sử dụng chưa? Có văn bản của cơ quan có thẩm quyền về PCCC (nếu thuộc diện) không?

8. Dẫn số, ngày các văn bản pháp lý dự án (hoặc ghi 'CĐT lưu tại …'); mục không phát sinh ghi 'Không có'.

9. Với mục không phát sinh, ghi dòng 'Không có' để chứng minh đã xem xét đủ danh mục.

10. Bổ sung biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục/công trình (đủ thành phần ký theo Điều 24.6).

11. Tách hồ sơ theo từng mục PL VII (mỗi mục ít nhất một mã HS riêng).

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2026

| NGƯỜI KIỂM TRA (Ký, ghi rõ họ tên) | TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT (Ký, ghi rõ họ tên) Hoàng Đức Vũ |
| --- | --- |

PHỤ LỤC – DANH MỤC ĐÃ ĐỌC VÀ PHÂN LOẠI THEO PHỤ LỤC VII

Nguồn phân loại: TK – theo từ khóa · KT – kế thừa nhóm cha · AI – trợ lý AI. Mã trong ngoặc là mã của nhóm cha (hồ sơ nằm chung trong mã đó).

| ID | STT | Nội dung hồ sơ | Số văn bản | Ngày | Mã VPĐT | Mục PL VII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I | HỒ SƠ PHÁP LÝ |  |  |  | — |
| 2 |  | Báo cáo hoàn thành hạng mục công trình |  |  | HS.2025.3034 | T.2 (TK) |
| 3 | 1 | Các quyết định phê duyệt |  |  | HS.2025.3010 | — |
| 4 | 1.1 | Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 Khu công nghiệp Yên Phong II-C, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh | 762/QĐ-UBND | 20/12/2018 | (HS.2025.3010) | I.5 (TK) |
| 5 | 1.2 | Phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 Khu công nghiệp Yên Phong II-C, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh | 105/QĐ-UBND | 28/02/2019 | (HS.2025.3010) | I.5 (TK) |
| 6 | 1.3 | Phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Yên Phong II-C, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh | 413/QĐ-UBND | 30/07/2019 | (HS.2025.3010) | I.5 (TK) |
| 7 | 1.4 | Phê duyệt Dự án đầu tư và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Yên Phong II-C, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh | 50/TCT-KHĐT | 04/10/2019 | (HS.2025.3010) | I.2 (TK) |
| 8 | 1.5 | Phê duyệt Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và giao nhiệm vụ thi công hạng mục "Cây xanh bóng mát ven đường giai đoạn 1" thuộc Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Yên Phong II-C, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh | 266/TCT-KHĐT | 14/07/2020 | (HS.2025.3010) | II.3 (TK) |
| 9 | 2 | Hợp đồng kinh tế giữa chủ đầu tư và đơn vị thi công |  |  | HS.2025.3010 | I.8 (TK) |
| 10 | 2.1 | Hợp đồng thi công hạng mục: "Cây xanh bóng mát ven đường giai đoạn 1" Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Yên Phong II-C, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh | 14.07.01/2020/KCNYENPHONGIIC/VGC- CTXD | 14/07/2020 | (HS.2025.3010) | I.8 (TK) |
| 11 | 3 | Hồ sơ pháp lý nhà thầu: Công ty Xây dựng Viglacera |  |  | HS.2025.3010 | — |
| 12 | 3.1 | Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh | 0100108173-019 | 21/07/2020 | (HS.2025.3010) | I.9 (TK) |
| 13 | 3.2 | Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng |  |  | (HS.2025.3010) | I.9 (TK) |
| 14 | 3.3 | Quyển hồ sơ năng lực |  |  | (HS.2025.3010) | I.9 (TK) |
| 15 | 4 | Biên bản bàn giao mốc tọa độ, cao độ; mặt bằng hiện trạng |  |  | HS.2025.3010 | III.16 (TK) |
| 16 | 4.1 | Biên bản bàn giao đợt 1 ngày 15/07/2020 hạng mục: Cây xanh bóng mát ven đường giai đoạn 1. Tuyến RD-02 từ cọc 55 đến cọc 108, tuyến RD-09 từ cọc 36 đến cọc 61. Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Yên Phong IIC, huyện Yên Phong, | 01/BGMB/CX | 15/07/2020 | (HS.2025.3010) | III.16 (KT) |
| 17 | 4.2 | Biên bản bàn giao đợt 2 ngày 01/12/2021 hạng mục: Cây xanh bóng mát ven đường giai đoạn 1. Tuyến RD-02 từ cọc 03 đến cọc 55, tuyến RD-07 từ cọc 02 đến cọc 63. Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Yên Phong IIC, huyện Yên Phong, t | 02/BGMB/CX | 01/12/2021 | (HS.2025.3010) | III.16 (KT) |
| 18 | 5 | Biện pháp và tiến độ thi công |  |  | HS.2025.3010 | III.3 (TK) |
| 19 | 5.1 | Thuyết minh, bản vẽ biện pháp thi công và tiến độ (Biện pháp thi công, mặt bằng tổ chức thi công, tiến độ thi công) |  | 15/07/2020 | (HS.2025.3010) | III.3 (TK) |
| 20 | 6 | Thuyết minh hệ thống quản lý chất lượng |  |  | HS.2025.3010 | III.3 (TK) |
| 21 | 6.1 | Thuyết minh hệ thống quản lý chất lượng công trình của nhà thầu phù hợp với quy mô công trình |  |  | (HS.2025.3010) | III.3 (TK) |
| 22 | 7 | Hồ sơ cán bộ quản lý thi công |  |  | HS.2025.3010 | I.9 (TK) |
| 23 | 7.1 | Quyết định thành lập, bổ nhiệm Ban chỉ huy công trình xây dựng kèm bản đăng ký chữ ký | 53C/QĐ/CTXD | 18/07/2020 | (HS.2025.3010) | I.9 (TK) |
| 24 | 7.2 | Bảng đăng ký chữ ký của cán bộ Ban chỉ huy công trường |  | 18/07/2020 | (HS.2025.3010) | I.9 (TK) |
| 25 | 7.3 | Quyết định thành lập Ban An toàn lao động, Vệ sinh môi trường | 53B/QĐ/CTXD | 18/07/2020 | (HS.2025.3010) | I.9 (KT) |
| 26 | 7.4 | Quyết định thành lập đội phòng cháy chữa cháy, phòng chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn trên công trường. | 53A/QĐ/CTXD | 18/07/2020 | (HS.2025.3010) | I.9 (KT) |
| 27 | 7.5 | Quyết định thành lập Ban nghiệm thu nội bộ công trình | 53D/QĐ/CTXD | 18/07/2020 | (HS.2025.3010) | I.9 (KT) |
| 28 | 7.6 | Hợp đồng lao động |  |  | (HS.2025.3010) | I.9 (KT) |
| 29 | 7.7 | Kế hoạch an toàn lao động &VSMT |  |  | (HS.2025.3010) | I.9 (KT) |
| 30 | 7.8 | Nội quy công trường An toàn lao động - Vệ sinh môi trường |  |  | (HS.2025.3010) | I.9 (KT) |
| 31 | 7.9 | Nội quy sử dụng thiết bị điện trên công trường |  |  | (HS.2025.3010) | I.9 (KT) |
| 32 | 7.10 | Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động (Còn thời hạn) của cán bộ theo nhóm tương ứng (Tương ứng danh sách cán bộ) |  |  | (HS.2025.3010) | I.9 (KT) |
| 33 | 7.11 | Nội quy và tiêu lệnh phòng cháy và chữa cháy |  |  | (HS.2025.3010) | I.9 (KT) |
| 34 | 7.12 | Phương án PCCC trong phạm vi thi công HĐ đã ký (Thuyết minh và bản vẽ kèm theo) |  |  | (HS.2025.3010) | I.9 (KT) |
| 35 | 7.13 | Chứng chỉ huấn luyện PCCC (Còn thời hạn -Tương ứng danh sách cán bộ) |  |  | (HS.2025.3010) | I.9 (KT) |
| 36 | 8 | Hồ sơ máy móc thiết bị |  |  | HS.2025.3010 | III.16 (TK) |
| 37 | 9 | Hồ sơ nhà thầu phụ, nhà sản xuất, cung cấp, PTN |  |  | HS.2025.3010 | III.4 (TK) |
| 38 |  | Hợp đồng mua bán cây xanh bóng mát giai đoạn 1 | 16.07.2020/HĐKT/CTXD-VTT | 16/07/2020 | (HS.2025.3010) | III.4 (TK) |
| 39 |  | Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Nhà cung cấp) |  |  | (HS.2025.3010) | III.4 (TK) |
| 40 | II | HỒ SƠ CHẤT LƯỢNG |  |  |  | — |
| 41 | A | Hồ sơ nghiệm thu (Kèm theo danh mục hồ sơ quản lý chất lượng) |  |  | HS.2025.3011 | III.6 (TK) |
| 42 | I | Nghiệm thu vật liệu đầu vào |  |  | HS.2025.3011 | III.4 (TK) |
| 43 | 1 | Nghiệm thu vật liệu đầu vào đợt 1: Cây trà là, cây sang, cây ban tím, cây lát, cây lộc vừng, cây sa la | 1/VLDV/CX | 20/07/2020 | (HS.2025.3011) | III.4 (TK) |
| 44 | 2 | Nghiệm thu vật liệu đầu vào đợt 2: Cây phượng, cây bàng đài loan, cây sao đen, cây ban tím, cây lát, cây lộc vừng, cây sa la | 2/VLDV/CX | 28/01/2021 | (HS.2025.3011) | III.4 (TK) |
| 45 | II | Nghiệm thu công việc xây dựng |  |  | HS.2025.3011 | III.6 (TK) |
| 46 |  | Nghiệm thu công việc xây dựng đợt 1(tuyến RD02) |  |  | (HS.2025.3011) | III.6 (TK) |
| 47 | 1 | Định vị hướng tuyến, cao độ và vị trí trồng cây xanh bóng mát Tuyến 2 - đoạn 3, 4, 5 | 1/NTCV/CX | 25/07/2020 | (HS.2025.3011) | III.6 (TK) |
| 48 | 2 | Đào hố trồng cây (kích thước hố 90x90x80cm) Tuyến 2 - đoạn 3, 4, 5 | 2/NTCV/CX | 06/08/2020 | (HS.2025.3011) | III.6 (TK) |
| 49 | 3 | Cẩu cây lộc vừng (số lượng 78 cây) vào vị trí hố đào sẵn Tuyến 2 - đoạn 3,4, 5 | 3/NTCV/CX | 11/08/2020 | (HS.2025.3011) | III.6 (TK) |
| 50 | 4 | Tháo bầu cây, trộn đất, lấp đất hố trồng, tưới ẩm, chống cây cây lộc vừng (số lượng 78 cây) Tuyến 2 - đoạn 3,4, 5 | 4/NTCV/CX | 16/08/2020 | (HS.2025.3011) | III.6 (TK) |
| 51 | 5 | Cẩu cây sang (số lượng 39 cây) vào vị trí hố đào sẵn Tuyến 2 - đoạn 4 | 5/NTCV/CX | 14/08/2020 | (HS.2025.3011) | III.6 (TK) |
| 52 | 6 | Tháo bầu cây, trộn đất, lấp đất hố trồng, tưới ẩm, chống cây sang (số lượng 39 cây) Tuyến 2 - đoạn 4 | 6/NTCV/CX | 19/08/2020 | (HS.2025.3011) | III.6 (TK) |
| 53 | 7 | Cẩu cây sala (số lượng 35 cây) vào vị trí hố đào sẵn Tuyến 2 - đoạn 4 | 7/NTCV/CX | 17/08/2020 | (HS.2025.3011) | III.6 (TK) |
| 54 | 8 | Tháo bầu cây, trộn đất, lấp đất hố trồng, tưới ẩm, chống cây sala (số lượng 35 cây) Tuyến 2 - đoạn 4 | 8/NTCV/CX | 22/08/2020 | (HS.2025.3011) | III.6 (TK) |
| 55 | 9 | Cẩu cây trà là (số lượng 61 cây) vào vị trí hố đào sẵn Tuyến 2 - đoạn 4, 5 | 9/NTCV/CX | 20/08/2020 | (HS.2025.3011) | III.6 (TK) |
| 56 | 10 | Tháo bầu cây, trộn đất, lấp đất hố trồng, tưới ẩm, chống cây trà là (số lượng 61 cây) Tuyến 2 - đoạn 4, 5 | 10/NTCV/CX | 25/08/2020 | (HS.2025.3011) | III.6 (TK) |
| 57 |  | Nghiệm thu công việc xây dựng đợt 2 (tuyến RD2+RD07,RD09) |  |  | (HS.2025.3011) | III.6 (TK) |
| 58 | 1 | Định vị hướng tuyến, cao độ và vị trí trồng cây xanh bóng mát Tuyến 2 - đoạn 1, 2, 3; Tuyến 7 - đoạn 1, 2, 3, 4; Tuyến 9 | 1/NTCV/CX | 01/12/2021 | (HS.2025.3011) | III.6 (TK) |
| 59 | 2 | Đào hố trồng cây (kích thước hố 90x90x80cm) Tuyến 2 - đoạn 1, 2, 3; Tuyến 7 - đoạn 1, 2, 3, 4; Tuyến 9 | 2/NTCV/CX | 07/12/2021 | (HS.2025.3011) | III.6 (TK) |
| 60 | 3 | Cẩu cây lộc vừng DPC từ cây 355 đến cây 396 (số lượng 62 cây) vào vị trí hố đào sẵn Tuyến 2 - đoạn 1, 2 | 3/NTCV/CX | 10/12/2021 | (HS.2025.3011) | III.6 (TK) |
| 61 | 4 | Tháo bầu cây, trộn đất, lấp đất hố trồng, tưới ẩm, chống cây cây lộc vừng DPC từ cây 355 đến cây 396 (số lượng 62 cây) vào vị trí hố đào sẵn Tuyến 2 - đoạn 1, 2 | 4/NTCV/CX | 13/12/2021 | (HS.2025.3011) | III.6 (TK) |
| 62 | 5 | Cẩu cây sala trái + phải tuyến từ cây 01 đến cây 68, từ cây 168 đến cây 235 (số lượng 136 cây) vào vị trí hố đào sẵn Tuyến 2 - đoạn 1, 2, 3 | 5/NTCV/CX | 13/12/2021 | (HS.2025.3011) | III.6 (TK) |
| 63 | 6 | Tháo bầu cây, trộn đất, lấp đất hố trồng, tưới ẩm, chống cây sala trái + phải tuyến từ cây 01 đến cây 68, từ cây 168 đến cây 235 (số lượng 136 cây) vào vị trí hố đào sẵn Tuyến 2 - đoạn 1, 2, 3 | 6/NTCV/CX | 16/12/2021 | (HS.2025.3011) | III.6 (TK) |
| 64 | 7 | Cẩu cây hoa ban trái + phải tuyến từ cây 69 đến cây 113, từ cây 236 đến cây 280 (số lượng 90 cây) vào vị trí hố đào sẵn Tuyến 2 - đoạn 3 | 7/NTCV/CX | 16/12/2021 | (HS.2025.3011) | III.6 (TK) |
| 65 | 8 | Tháo bầu cây, trộn đất, lấp đất hố trồng, tưới ẩm, chống cây hoa ban trái + phải tuyến từ cây 69 đến cây 113, từ cây 236 đến cây 280 (số lượng 90 cây) vào vị trí hố đào sẵn Tuyến 2 - đoạn 3 | 8/NTCV/CX | 19/12/2021 | (HS.2025.3011) | III.6 (TK) |
| 66 | 9 | Cẩu cây hoa ban trái + phải tuyến từ cây 609 đến cây 621, từ cây 508 đến cây 524 (số lượng 30 cây) vào vị trí hố đào sẵn Tuyến 7 - đoạn 1 | 9/NTCV/CX | 16/12/2021 | (HS.2025.3011) | III.6 (TK) |
| 67 | 10 | Tháo bầu cây, trộn đất, lấp đất hố trồng, tưới ẩm, chống cây hoa ban trái + phải tuyến từ cây 609 đến cây 621, từ cây 508 đến cây 524 (số lượng 30 cây) vào vị trí hố đào sẵn Tuyến 7 - đoạn 1 | 10/NTCV/CX | 19/12/2021 | (HS.2025.3011) | III.6 (TK) |
| 68 | 11 | Cẩu cây bàng đài loan trái + phải tuyến từ cây 622 đến cây 638, từ cây 525đến cây 544 (số lượng 37 cây) vào vị trí hố đào sẵn Tuyến 7 - đoạn 1 | 11/NTCV/CX | 19/12/2021 | (HS.2025.3011) | III.6 (TK) |
| 69 | 12 | Tháo bầu cây, trộn đất, lấp đất hố trồng, tưới ẩm, chống cây bàng đài loan trái + phải tuyến từ cây 622 đến cây 638, từ cây 525 đến cây 544 (số lượng 37 cây) vào vị trí hố đào sẵn Tuyến 7 - đoạn 1 | 12/NTCV/CX | 22/12/2021 | (HS.2025.3011) | III.6 (TK) |
| 70 | 13 | Cẩu cây phượng trái + phải tuyến từ cây 639 đến cây 662, từ cây 545 đến cây 568 (số lượng 48 cây) vào vị trí hố đào sẵn Tuyến 7 - đoạn 2, 3 | 13/NTCV/CX | 19/12/2021 | (HS.2025.3011) | III.6 (TK) |
| 71 | 14 | Tháo bầu cây, trộn đất, lấp đất hố trồng, tưới ẩm, chống cây phượng trái + phải tuyến từ cây 639 đến cây 662, từ cây 545 đến cây 568 (số lượng 48 cây) vào vị trí hố đào sẵn Tuyến 7 - đoạn 2, 3 | 14/NTCV/CX | 22/12/2021 | (HS.2025.3011) | III.6 (TK) |
| 72 | 15 | Cẩu cây sao đen trái + phải tuyến từ cây 663 đến cây 682, từ cây 569 đến cây 588 (số lượng 40 cây) vào vị trí hố đào sẵn Tuyến 7 - đoạn 3 | 15/NTCV/CX | 22/12/2021 | (HS.2025.3011) | III.6 (TK) |
| 73 | 16 | Tháo bầu cây, trộn đất, lấp đất hố trồng, tưới ẩm, chống cây sao đen trái + phải tuyến từ cây 663 đến cây 682, từ cây 569 đến cây 588 (số lượng 40 cây) vào vị trí hố đào sẵn Tuyến 7 - đoạn 3 | 16/NTCV/CX | 25/12/2021 | (HS.2025.3011) | III.6 (TK) |
| 74 | 17 | Cẩu cây lát trái + phải tuyến từ cây 683 đến cây 702, từ cây 589 đến cây 608 (số lượng 40 cây) vào vị trí hố đào sẵn Tuyến 7 - đoạn 4 | 17/NTCV/CX | 25/12/2021 | (HS.2025.3011) | III.6 (TK) |
| 75 | 18 | Tháo bầu cây, trộn đất, lấp đất hố trồng, tưới ẩm, chống cây lát trái + phải tuyến từ cây 683 đến cây 702, từ cây 589 đến cây 608 (số lượng 40 cây) vào vị trí hố đào sẵn Tuyến 7 - đoạn 4 | 18/NTCV/CX | 28/12/2021 | (HS.2025.3011) | III.6 (TK) |
| 76 | 19 | Cẩu cây lát trái + phải tuyến từ cây 703 đến cây 729, từ cây 730 đến cây 756 (số lượng 40 cây) vào vị trí hố đào sẵn Tuyến 9 | 19/NTCV/CX | 28/12/2021 | (HS.2025.3011) | III.6 (TK) |
| 77 | 20 | Tháo bầu cây, trộn đất, lấp đất hố trồng, tưới ẩm, chống cây lát trái + phải tuyến từ cây 703 đến cây 729, từ cây 730 đến cây 756 (số lượng 40 cây) vào vị trí hố đào sẵn Tuyến 9 | 20/NTCV/CX | 31/12/2021 | (HS.2025.3011) | III.6 (TK) |
| 78 | B | Bản vẽ hoàn công quyết toán |  |  | HS.2025.3013 | III.2 (TK) |
| 79 | 1 | mặt bằng cây xanh giao thông | CX-MB-01 | 15/07/2025 | (HS.2025.3013) | III.2 (KT) |
| 80 | 2 | mặt bằng cây xanh tuyến số 2 đoạn 1 & 2 | CX-MB-02 | 15/07/2025 | (HS.2025.3013) | III.2 (KT) |
| 81 | 3 | mặt bằng cây xanh tuyến số 2 đoạn 3 & 4 & 5 | CX-MB-03 | 15/07/2025 | (HS.2025.3013) | III.2 (KT) |
| 82 | 4 | mặt bằng cây xanh tuyến số 7 & tuyến số 9 đoạn | CX-MB-04 | 15/07/2025 | (HS.2025.3013) | III.2 (KT) |
| 83 | C | Nhật ký thi công quyết toán |  |  | HS.2025.3012 | T.3 (TK) |
| 84 | D | Biên bản nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng |  |  |  | III.13 (TK) |